2.6 Плановая мощность:  посещаемость (количество обслуживаемых в день) 95   ; вместимость 150  ; пропускная способность 150

2.7 Участие в исполнении ИПРз инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 5 м и более

3.2.2 время движения (пешком) 10-30 мин  .

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:  нет ,

3.2.4 Перекрестки:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений  - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ(К, О, С, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Установка пандуса, устранение порогов, Установка тактильных указателей направления, установка кнопки вызова |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка тактильных указателей направления, нанесение контрастной маркировки на ступени |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установка тактильных указателей направления, |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Техническое решение невозможно |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Установка информационно-справочных стендов, Установка тактильных указателей направления |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Установка пандуса, устранение порогов, Установка тактильных указателей направления, установка кнопки вызова, установка информационно-справочных стендов, установка кнопки вызова |

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ   c 01.01.2019 по 31.12.2025

в рамках исполнения    Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения,  утверждённая  постановлением № 504-п 25.09.2017 на 2020-2025 гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации   доступен для: К; О; С; Г; У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации    ds3rom.tvoysadik.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)  от «_23_» _октября_ 2019 г.

2. Акта обследования объекта: № акта ______________ от «_23_» _октября_ 2019 г.

3. Решения Комиссии ________________________________________________________

от «_23_» _октября_ 2019 г.